	[image: image1.jpg]PN

V/ /B \\N

A\\ ¥V //4
1774




Меридиан
Энерго
	Юридический адрес: 308015, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Луговая, д.6А, оф.1

Тел: (4722) 32-74-71, 22-90-46  info@meridian-energo.net
р/с 40702810600001455503 в АО «Райффайзенбанк»», 

к/с 30101810200000000700, БИК 044525700, 

ИНН/КПП 3123331230/312301001, 

ОКПО14950372, ОГРН 1133123019941


Опросный лист на КРУ
	Характеристика 
	Ответы заказчика

	1. Количество однотипных КРУ
	_______________шт.

	2. Номинальное напряжение КРУ, кВ
	Выпадающее окно:

6

10

	3. Номинальный ток сборных шин, А
	Выпадающее окно:

400

630

1000
1600

3150

4000

	4. Вид оперативного тока вспомогательных цепей
	Выпадающее окно:

Переменный

Постоянный

	5. Порядковый номер камеры в РУ
	___________ (вписать)

	6. Назначение камеры (по сетке схем главных цепей)
	___________ (вписать)

	7. Номинальный ток камеры, А
	Выпадающее окно:

400

630

1000

1600

3150

4000

	8. Разъединители
	

	8.1. Шинный разъединитель
	Выпадающее окно:

РВФЗ

РВЗ

Другие______ (вписать)

	8.2. Линейный разъединитель
	Выпадающее окно:

РВЗ

Другие ______ (вписать)

	9.  Заземлитель
	Выпадающее окно

ЗР

Другие ______ (вписать) 

	10. Выключатель
	Выпадающее окно:

BB/TEL
ВВУ-СЭЩ
ВБП

VD4
_____________ (А)
Другие______ (вписать)

	11. Трансформатор тока

	Выпадающее окно:

ТОЛ

ТЛК

ТЛО

ТПК

ТПОЛ

Другие______ (вписать)

	12. Трансформатор тока нулевой
	Выпадающее окно:

ТЗЛМ

ТЗРЛ

ТЗЛК
Другие______ (вписать)

	13. Трансформатор напряжения
	Выпадающее окно:

ЗНОЛ

ЗНОЛП

3хЗНОЛ

3хЗНОЛП

ЗНИОЛ

3хЗНИОЛ

ОЛС

ОЛСП

ОЛМ

НАМИ

НТМИ

ТЛС-25

ТЛС-40
Другие______ (вписать)

	14. Ограничители перенапряжения 
	ДА                 , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать)

НЕТ 

	15. Высоковольтные предохранители, А
	 Марка предохранителя_____________,А шт________

	16. Защита
	

	16.1 Микропроцессорная защита


	Сириус  Серия_________________ (вписать)
Орион  Серия_________________ (вписать)
МТЗ  Серия _________________ (вписать)
УЗА  Серия _________________ (вписать)
МРЗС  Серия ________________ (вписать)
PREMKO  Серия _________________ (вписать)
РС-80  Серия _________________ (вписать)

РС-83  Серия _________________ (вписать)
Другие__________ Серия________(вписать)

	16.2. Релейно – механическая защита
	МТЗ
Рт-40

Рт-85

Другие______
	МТО
РТ-40

Рт-85

Другие______
	Земля
РН-53/160

Рт-40

Другие______
	Перегрузка

РТ-40

Другие_______

	17. Наличие АВР
	Выпадающее окно:

ДА
НЕТ

	18. Блок управления
	ДА                 , если да, то Марка блока управления______________ (вписать)

НЕТ

	19. Блок питания
	ДА                 , если да, то Марка блока питания______________ (вписать)

НЕТ

	20. Учет
	Марка счетчика_____________ (Вписать)

	Дополнительные требования заказчика
	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1

